维修高速动力系统清单
	序号
	型号
	数量
	明细

	1
	900-023M
	1
	轴承

	2
	M732961B001
	1
	涡轮壳

	3
	M708645B001
	3
	PM700 涡轮叶片

	4
	900-166
	1
	轴承

	5
	M708641B001
	1
	涡轮前轴承

	6
	M712034B001
	11
	密封圈

	7
	M708647B001
	1
	涡轮后轴承

	8
	M708688B001
	1
	O 形圈

	9
	905-088
	1
	锁刀弹簧

	10
	M710425B001
	1
	传动轴

	11
	M708764B001
	1
	高压气管

	12
	902-048
	1
	传动轴卡簧

	13
	901-033
	3
	钢珠

	14
	M708690B001
	1
	气管接头

	15
	100-510-05
	1
	涡轮轴

	16
	901-007
	2
	钢珠

	17
	901-009
	2
	钢珠

	18
	906-063
	1
	高压气管卡箍

	19
	M708675B001
	1
	低压气管连接套

	20
	M708643B001
	1
	马达外壳

	21
	M708640B001
	1
	涡轮前轴承垫片

	22
	910-120
	1
	尼龙波形管

	23
	903-60-202
	1
	密封圈

	24
	M716888B001
	1
	密封圈

	25
	903-31-526
	1
	密封圈

	26
	903-62-562
	1
	密封圈

	27
	M710428B001
	1
	锁刀滑环

	28
	M710433B001
	1
	锁刀轴滑环

	29
	100-510-18
	1
	配气盘

	30
	M708673
	1
	低压气管

	31
	100-510-66
	1
	端高压气管接头

	金额：79000.00（元）


