医用直线加速器维保服务项目（三次）

竞争性谈判文件
项目编号：HKPH2026-010
采 购 人：海口市人民医院
二〇二六年四月
第一章  竞争性谈判公告

医用直线加速器维保服务项目（三次）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、项目名称、编号、内容及技术要求
1、项目名称：医用直线加速器维保服务项目（三次）
2、项目编号：HKPH2026-010
3、预算金额：210,000.00 元 

4、合同履行期限：自合同签订之日起三年；

5、付款方式：分6期付款，每半年付款一次，先服务后支付。

6、采购需求：一批不分包，医用直线加速器维保服务项目（三次），其他详见《用户需求书》。
7、本项目不接受联合体投标。
供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.本项目的特定资格要求： 

2.1 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函； 

2.2具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，需要在投标时提供具有法人资格的总公司授权）    2.3 供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料截图并加盖公章） 

2.4提供至少2名有加速器维修资质的工程师的资格证书，同时提供至少一名经过瓦里安 HALCYON 机型维修培训的工程师的证书；提供至少2名软件服务工程师的培训证书（其中一名要有瓦里安加速器治疗系统相关的Aria和Eclipse软件服务培训的证书）。维修人员均通过《核技术利用辐射安全与防护考核》的证明，且在有效期内。
三、报名
1、时间：2026年4月30日至2026年5月7日07：45-12：00，14：30-17：30（北京时间，法定节假日除外）；

2、报名时需提供有效的营业执照副本、授权委托书（附法定代表人及授权代理人身份证复印件，授权代理人身份证需核对原件）、“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料截图，以上材料复印件加盖公章扫描发送至邮箱号27028943@qq.com(注明项目名称、公司名称及联系人信息）。

四、报价截止时间、谈判时间及地点
1、递交投标文截止时间：2026年5月8日上午09:00；
2、开标时间：2026年5月8日上午09:00；
3、开标地点：海口市人民医院11号楼A座12楼开标室1233，如有改动另行通知。
4、发布采购信息媒体：海口市人民医院官网http://www.haikoumh.com.cn/。
五、联系方式
联系人：刘女士
咨询邮箱：27028943@qq.com
 联系电话：0898-66189960
纪检监察办：66189509
第二章  供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海口市人民医院

1.2 供应商：已从海口市人民医院招标采购部（以下简称采购部）获取谈判文件并向采购部提交报价文件的供应商。
2．适用范围

本谈判文件仅适用于采购部组织的本次报价活动。

3．合格的供应商

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成,包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  购销合同

第五章  响应文件格式

第六章  评审方法和程序
请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购部联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向采购部提出，采购部将以书面形式进行答复，同时采购部有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有获取了同一谈判文件的供应商。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，采购部可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购部最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，采购部决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、响应文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价，且不得超过预算价，超过预算价的做废标处理。

10.2报价均须以人民币为计算单位，保留小数点后两位。

11．谈判保证金

本项目不需要提交保证金。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购部可于报价有效期满之前，征得供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其报价文件。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份，电子版一份（U盘）密封提交，报价文件密封袋上标示。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载报价文件中，否则视为无效响应文件；
13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

13.5 报价文件未按上述数量、签署及形式要求编制的，将不能通过初步评审。

四、响应文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 供应商应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章,报价文件需胶装。封皮上均应写明：

致：海口市人民医院

项目名称：医用直线加速器维保服务项目（三次）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，其报价文件将被拒绝接收。

15．报价截止时间

15.l 供应商须在报价截止时间前将报价文件送达采购部规定的报价地点。
15.2 供应商的授权代理人须携带《法定代表人授权书》及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为报价文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3 若采购部推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.4 在报价截止时间后递交的报价文件，采购部将拒绝接受。

五、开标、评标

16．开标

16.l 在第一章/响应邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由采购人主持，供应商和有关方面代表参加。

16.2 开标时，供应商的法定代表人或经其正式授权的授权代表须携带个人身份证（或其他有效证件）复印件和授权委托书（非法定代表人出席开标会议适用）亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标会议的，则视为认可开标情况。
16.3 开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由委托的公证机构检查并公证，对密封等情形予以确认。

16.4 采购人、公证员（如有）将查验响应文件加密情况，确认无误后进行解密并唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购人将作开标记录。

16.5按照第21条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。
17．评标委员会
评标委员会由采购人组织有关专家共3人以上的单数组成，专家均从采购人评审委员库中随机抽取产生。负责评审所有响应文件并推荐中标侯选人。

18.对响应文件的资格性审查和符合性审查 

18.1资格性审查的内容包括：

（1）供应商资格是否符合竞争性谈判文件规定的条件

（2）响应文件递交情况：正本和副本数量

（3）响应文件签署情况

18.2符合性审查的内容包括：

（1）响应文件内容是否齐全

（2）对竞争性谈判文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

18.3所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货时间等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

18.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

18.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

18.4.l报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准

18.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

18.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

19.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
19.3 供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

19.4 并非每个供应商都将被询标。

20.评审及推荐成交候选人

20.1 谈判小组分别对通过初步审查的响应文件进行评价和比较。

20.2 谈判小组按竞争性谈判文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐3名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

21．评审过程保密

21.l 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

21.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3 在评审期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

21.4 采购人和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

22．推荐成交候选人原则

22.1谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐3名以上成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商将在海口市人民医院官网上公示。
22.2出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23. 质疑处理

23.1 接收质疑函方式：供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；潜在供应商对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件之日起7个工作日内提出。

23.2 联系部门、联系电话和通讯地址详见本竞争性谈判文件中第一章采购公告。

23.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24．成交通知

24.l 采购人应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

24.2 预成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到，并同意接受。

24.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

25．签订合同

25.l 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，给采购人造成损失的，预成交供应商还应承担赔偿责任。

25.2 竞争性谈判文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。
用户需求书

一、项目概况：

1、项目名称：医用直线加速器维保服务项目（三次）

2、项目编号：HKPH2026-010

3、预算金额：210,000.00 元 

4、合同履行期限：自合同签订之日起三年

5、采购需求：一批不分包，医用直线加速器维保服务项目（三次），其他详见《用户需求书》。
6、付款方式：分6期付款，每半年付款一次，先服务后支付。

7、本项目不接受联合体投标。

二、设备名称：

瓦里安Halcyon 医用直线加速，设备序列号：HAL1338。

三、维保范围：

加速器主机、控制系统、服务器、Aria网络系统、Eclipse治疗计划系统（含惠普彩色打印机、物理师工作站1台、医生工作站2台、排程电脑2台、培训电脑1台）、CBCT、水冷系统（含艾美康冷水机）、稳压电源（含华润三相稳压电源）、治疗室监控系统（含飞利浦电视机及海康监控刻录机）。不包含其它外加第三方设备。

四、维保需求：

1.维保时间：3年（自合同签订之日起叁年）

2.维保类型：技术保，不包含零部件。投标人应具有服务团队，不得将本项目授权、分包或转包。

3.在保修服务期内确保现有功能正常使用，提供设备同版本优化升级服务，并提供所有升级资料和记录。

4.提供设备每年至少四次完整的定期维护检查（包括机器清洁，安全，性能测试及校准，必要的机械或电气的检查，非紧急性质的预防性维护以及确保系统按照制造商的产品规格运行标准的其他维护），并出具保养报告。不包含因设备保养产生更换的零备件费用。

5.保证设备开机率达到95%及以上(每年的设备基础工作时间设定为365天）。即每年停机时间不超过18天。达不到开机保证率的情况下，对于超出开机率保证的停机时间，每超出1天保修时间顺延3天（因需要更换配件，甲方走审批流程花费的时间不作为停机时间计算）。若未能修复故障导致不能治疗使用连续一个月，本合同自动终止。

6.响应时间：维修响应时间≤1小时。在海口设有驻地工程师。

在接到甲方维修通知，在电话指导或远程诊断无效后，乙方派遣工程师前往维修，视交通情况最多不超过24小时到达现场。维修时间不限节假日。

7.提供技术支持热线（24小时×365天），根据设备出现故障的报修通知，及时安排技术支持服务。

8.保修期内含无限次临床使用、维修保养等的技术支持。

9.供应商配备经有资质单位认证并且在有效期内的放疗专业用射线检测设备，需要时能协助甲方对设备束流性能指标进行检测。在设备做第三方检测时，供应商应提供必要协助。

10.供应商具备完整的维修资料。

11.供应商有医用加速器的维修资质，并在过去3年内无重大维修事故发生。维保服务工程师具备加速器维修资格并经过本型号设备专门维修培训。

12.保修时间每达到一年时，供应商应在10个工作日内提交年度服务报告，包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。
五、其他要求
在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物及服务的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权取消其成交资格，并报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 设备维保合同
项目名称： 医用直线加速器维保服务项目
项目编号（包号）：            
甲    方：海口市人民医院

联系电话：13876968516
乙    方：           
地  址：              
电  话：              
签订日期：     年     月     日  

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、海口市人民医院 维保服务项目（项目编号（包号）：）采购结果，就甲方向乙方购买设备维修保养服务（简称维保）的相关事宜，经双方友好协商一致，达成以下条款以共同遵守。

一、维保合同标的物及类型
	序号
	项目名称
	品牌型号
	维保服务类型
	单价（元）
	年限
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	3
	

	合同总金额：￥0.00元             （大写）：人民币元整


二、付款方式：
在合同生效后，甲方应在如下规定时间内将当期款项付至乙方账号。甲方按照乙方提供的银行账号转账完成即视为付款完成。乙方应确保本合同中指定的收款账户信息正确无误，否则导致甲方无法办理转账付款手续或转账有误等的一切责任均由乙方自行承担。
第一期：2026年  月  日前支付人民币 0.00元整（大写：元整）

第二期：2027年  月  日前支付人民币 0.00元整（大写：元整）

第三期：2027年  月  日前支付人民币 0.00元整（大写：元整）
第四期：2028年  月  日前支付人民币 0.00元整（大写：元整）
第五期：2028年  月  日前支付人民币 0.00元整（大写：元整）
第六期：2029年  月  日前支付人民币 0.00元整（大写：元整）
乙方账户信息： 

名  称：

账  号 ： 

开户行：

甲方每次付款前，乙方需向甲方提供等额有效的发票，如因乙方提供的发票有误导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。如因乙方逾期提供发票导致甲方逾期付款的，由乙方承担逾期责任。

三、乙方服务内容：
1.服务类型：技术保，不包含零部件。乙方应具有服务团队。
2.服务范围：加速器主机、控制系统、服务器、Aria网络系统、Eclipse治疗计划系统（含惠普彩色打印机、物理师工作站1台、医生工作站2台、排程电脑2台、培训电脑1台）、CBCT、水冷系统（含艾美康冷水机）、稳压电源（含华润三相稳压电源）、治疗室监控系统（含飞利浦电视机及海康监控刻录机）。不包含其它外加第三方设备。
3.乙方在保修服务期内确保设备现有功能正常使用，提供设备同版本优化升级服务，并提供所有升级资料和记录。

4.提供设备每年至少四次完整的定期维护检查（包括机器清洁，安全，性能测试及校准，必要的机械或电气的检查，非紧急性质的预防性维护以及确保系统按照制造商的产品规格运行标准的其他维护），并出具保养报告。不包含因设备保养产生更换的零备件费用。

5.保证设备开机率达到95%及以上(每年的设备基础工作时间设定为365天）。即每年停机时间不超过18天。达不到开机保证率的情况下，对于超出开机率保证的停机时间，每超出1天保修时间顺延3天（因需要更换配件，甲方走审批流程花费的时间不作为停机时间计算）。若未能修复故障导致不能治疗使用连续一个月，本合同自动终止。

6.响应时间：维修响应时间≤1小时。乙方在海口设有驻地工程师。在接到甲方维修通知，在电话指导或远程诊断无效后，乙方派遣工程师前往维修，视交通情况最多不超过24小时到达现场。维修时间不限节假日。

乙方提供技术支持热线（24小时×365天），根据设备出现故障的报修通知，及时安排技术支持服务。

保修期内含无限次临床使用、维修保养等的技术支持。

乙方配备有资质单位认证并且在有效期内的放疗专业用射线检测设备，需要时能协助甲方对设备束流性能指标进行检测。在设备做第三方检测时，乙方应提供必要协助。

10. 乙方具备完整的维修资料。

11. 乙方有医用加速器的维修资质，并在过去3年内无重大维修事故发生。维保服务工程师具备加速器维修资格并经过本型号设备专门维修培训。

12. 保修时间每达到一年时，乙方应在10个工作日内提交年度服务报告，包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。

13. 乙方务必遵守甲方保密性文件的管理，不能泄露，否则，甲方有权追究乙方法律责任及经济损失。

14. 若设备在维保期内停用则合同终止，费用按合同终止时间结算维保费。

四、维保服务要求:

1.维保人员上门服务前、后都应充分与甲方进行沟通交流。

2.定期向甲方提供设备的整体使用情况报告。

3.为院方提供对设备使用、维护、维修的相关培训。

4.做好维修、保养完工后的现场清理工作。

5.在维护施工期间，应严格遵守设备维护的安全操作规则，若由于乙方工作人员操作、维护不当而发生事故，乙方须承担全部责任。

6.维保人员需爱护院方的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，恢复原样或等价赔偿。

7.维护保养中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

8.每次上门服务都需记录，填写服务记录并交甲方签字确认。
五、服务期限：
自合同签订之日起叁年。
六、双方的权利义务：
1.甲方的权利义务
（1）甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常保养，并保证机器所需电源、水源的正常供应及开启和关闭以及环境温湿度的要求。

（2）甲方保证机房防盗窃及鼠患。由于以上原因造成的机器故障，不属于乙方免费服务范围。

（3）甲方有权对乙方提出具体服务需求。
（4）甲方确认乙方制定的服务方案及其执行、管理等操作规则，并督促乙方工作进程。
（5）甲方应按时足额向乙方支付本合同约定的服务费。
（6）合同期间内的零备件，须在更换后，甲方将旧零备件退还给乙方。 

2.乙方的权利义务

（1）乙方应根据甲方的要求，及时向甲方提供约定的维保服务。
（2）乙方应在 30分钟内及时响应甲方的技术服务需求，提供技术支持。
（3）乙方应尽谨慎、勤勉义务，依甲方要求提供相关技术服务。
（4）配备技术支持团队，为甲方之服务需求提供支持。
（5）按照本合同约定收取服务费。

（6）乙方应提供驻场工作人员，及时响应甲方要求，配合甲方维保工作。
七、合同的变更和转让：
合同有效期内，任何一方不得擅自变更合同的权利和义务，不准转包，除非双方的授权代表以书面的方式确认。

八、信息保密：
甲乙双方对本合同及本合同相关的其它信息、涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。

九、违约责任：

1.由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如台风、洪水、爆炸、暴乱、政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件等），致使影响协议有关条款的履行，双方应按照不可抗力对影响履行本协议的程度，协商决定是否解除本协议、免除履行本协议的部分义务，或者延期履行本协议。

2.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失。但因不可抗力或乙方不可能控制的因素（如大型备件上游供货渠道受限）导致的情形，乙方免责。遭受不可抗力一方应及时书面通知另一方，由于该方未及时书面通知对方或未采取防止损失扩大的措施所造成的损失，由该方承担。

3.乙方未按照第三条约定履行义务，则每次应向甲方承担违约金5000元，未按约定提供服务，超出4次的，则甲方有权解除本合同，解除合同的，乙方应向甲方承担相当于合同总金额20%的违约金。因乙方违反约定给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

4. 因乙方责任导致甲方决定解除本合同的，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起三日内退还已收款项（未付费用不再支付），并按本合同总金额 20%的比例向甲方支付违约金。
十、争议解决
双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，应提交甲方所在法院审理，对双方均有约束力。本合同适用中华人民共和国法律。因本合同双方诉至法院的，违约方应向守约方承担包括律师费、保全保险费、诉讼费、差旅费等为维权产生的合理费用。
十一、通知与送达
1.对于履行本合同过程中需要向对方送达的文件或资料，甲乙双方中的任何一方授权的代表签收即视为送达；如以邮寄形式送达的，向各方指定的如下邮寄地址通过特快专递的方式投寄该文件之日起的第三日即视为送达：

甲方指定的邮寄地址：海口市海甸岛人民大道43号海口市人民医院

收件人：黄先生           联系电话：13876968516
乙方指定的邮寄地址：
收件人：           联系电话：
2.甲乙双方可指定各自的电子邮箱作为接收通知或文件的方式，按照如下电子邮箱进行发送，则在发送后的第一个工作日即视为有效送达：
甲方指定的电子邮箱：13876968516@163.com 

乙方指定的电子邮箱：
3.合同有效期内，若任何一方变更上述通讯信息的，应先以上述方式及时通知对方，并在收到对方确认文件后，通讯信息变更方才有效。
4.以上送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼，送达主体可以是协议各方、人民法院及各行政机关。
十二、声明

1.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2.如果进入合同期后，甲方未按照合同约定向乙方付款，乙方有权利暂停合同执行直至收到欠款。在此期间发生的维修服务，乙方有权利按照保外收费维修服务标准，向甲方正常收取服务费用。

3.本合同未尽事项，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：海口市人民医院（盖章）        乙方：**公司（盖章）
法定代表人/委托代理人               法定代表人/委托代理人

签字：                              签字：
第五章  响应文件格式

注：请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

1、响应函
海口市人民医院：

你们                     （项目编号）竞争性谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受竞争性谈判文件的所有的条款和规定。

    （3）我们同意按照竞争性谈判文件第二章“供应商须知”第12条的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。 

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

                        供应商名称：              （公章）
                        地址：            邮编：          

                        电话：            传真：          

                        法定代表人或被授权人（签字或签章）：                   

                        职务：                  

                        日期：                  

2、报价一览表

项目名称：

项目编号：                                               金额单位：元
	投标总价

（人民币/元）
	大写
	

	
	小写
	

	合同履行期限
	自合同签订之日起三年

	备   注
	1）报价中必须包含生产及供货、配送运输、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

2）在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。


供应商名称:(盖章）                    法定代表人或被授权人：      （签署）
注：
1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准。
2. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

注：根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
3、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海口市人民医院：
兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海口市人民医院组织的（项目编号:HKPH2026-010、医用直线加速器维保服务项目（三次））的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与竞争性谈判文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字或签章之日起生效。

被授权人：       （签字或签章） 联系电话：                    
职    务：                      身份证号码：                 
公司名称：        （公章）      营业执照号码：              

法定代表人：      （签字或签章）联系电话：                   

职    务：                      身份证号码：                 

生效日期：20  年   月   日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面

注：本授权书内容不得擅自修改。
根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，可由分支机构的负责人进行授权。

4、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

承诺函：

致：（采购人）

我单位参与（项目名称）（项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。
7.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。

8.同意此承诺书在海口市人民医院官网公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字或签章）：

日期：

                     供应商名称(加盖公章)：_________

                                         日期：_____________

5、 政府采购谈判应答函-最终报价表
投标人名称：  
项目编号：
	序号
	采购品名
	单位
	采购数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	 
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	 
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	合计（人民币）：

注：1）报价中必须包含全部设计费、拆除费、运输费、材料费（含所有主材和辅材费用）、设备费及安装施工费（含调试至运转正常费用和培训费用）、税金及其它费用等。

2）在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
	小写：￥                  

大写：


供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

                              日   期：
注：

1、此表仅供参考，可根据实际情况修改表格格式及增加内容，以上分项不可缺少。

2、谈判结束后，参加谈判的供应商应在规定的时间内提交以上格式的最终报价，请各供应商提前准备，该表格无需装订在响应文件中。

6、服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读竞争性谈判文件《用户需求书》中所有技术、商务、服务条款，并将所有技术、商务、服务要求列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须完全响应竞争性谈判文件《用户需求书》中的全部要求，否则将会导致废标。如响应文件所提供服务方案与该表不一致，以该表内容为准。供应商必须根据所投项目的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。

	序号
	原技术、商务、服务要求

条款描述
	供应商技术、商务、服务要求条款描述
	偏离情况说明

（＋/-/=）
	索引

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


供应商名称（公章）：       法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。


2、供应商根据方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术、商务、服务要求条款描述” 中列出所投项目的详细技术、商务、服务情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

7、服务方案（或承诺）

此方案（或承诺）由供应商根据自身实际情况并结合竞争性谈判文件相关要求进行编制，格式由供应商自定。

8、供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函及“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料截图并加盖公章）

 第六章  评审方法和程序
一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判。

在谈判的同时谈判小组对供应商的响应文件进行初步评审。

1、初步评审: 谈判小组将根据评审办法的规定，对响应文件进行初步评审。（附表1）；

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

（1）响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）超出经营范围报价的；

（3）报价有效期不足的；

（4）谈判小组根据竞争性谈判文件检查响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足竞争性谈判文件的要求的；

（6）谈判小组根据竞争性谈判文件对响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按竞争性谈判文件的要求作出相应的承诺的。

（7）报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

（8）主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的。

（9）谈判小组认为未实质性响应竞争性谈判文件的要求；

（10）没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

（11）违反国家和地方政府采购、法规的。

2、谈判结束后，谈判小组对供应商的最终形成的响应文件、谈判承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效供应商。

3、供应商数

   有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

    谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

   若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

   当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

   谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

    有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

    如果有效报价达到3家或以上，谈判小组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足竞争性谈判文件要求时报价最低的供应商为本次竞争性谈判的成交候选人。

五、评审报告 

（1）　谈判小组依据评审结果出具评审报告。

六、谈判、评审过程的保密性

    接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

    谈判人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

变更技术方案的权利

    在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认。

　　对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

　　供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

初步审查表
评委：                                       日期            
	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	1
	2
	3

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，需要在投标时提供具有法人资格的总公司授权
	
	
	

	2
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（加盖公章）
	
	
	

	3
	供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	提供资格承诺函（加盖公章）
	
	
	

	4
	特定资格要求
	提供至少2名有加速器维修资质的工程师的资格证书，同时提供至少一名经过瓦里安 HALCYON 机型维修培训的工程师的证书；提供至少2名软件服务工程师的培训证书（其中一名要有瓦里安加速器治疗系统相关的Aria和Eclipse软件服务培训的证书）。维修人员均通过《核技术利用辐射安全与防护考核》的证明，且在有效期内。
	
	
	

	5
	投标文件的有效性、完整性
	投标文件的签署是否符合招标文件要求，且内容完整无缺漏（响应文件格式要求提供：1、响应函2、报价一览表3、法定代表人授权书6、服务要求响应表
	
	
	

	结论
	
	
	


注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入评标程序。

5、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6、如投标文件中开标一览表（报价表）及其附件内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表及其附件为准，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号第五十九条法规进行修正，修正内容经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
