## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制总金额（元） | 功能参考需求
1 | 干式荧光免疫分析仪 | / | 台 | 600 | 1 | 600 | 基本功能：支持心血管标志物（如心肌肌钙蛋白、脑利钠肽）、炎症标志物（如降钙素原、C反应蛋白）、胃肠道功能（钙卫蛋白、胃泌素17、胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II联合）、生殖激素（如β-hCG、孕酮）、甲状腺功能（如TSH、T3/T4）、糖化血红蛋白等检测，覆盖临床常见疾病诊断需求。 主要参数： 尺寸：276×220×91mm 重量：1.3kg 操作界面：7寸触摸彩屏 结果输出：内置打印机，支持USB/以太网/SD卡存储 结果储存：1000份检测结果 + 1000份质控结果，支持100个用户ID 检测功能 支持全血（末梢血）、血清、血浆等多种样本类型 质控/校准功能：可使用厂家及第三方质控品，内置系统检查反应板 检测项目覆盖心血管标志物、炎症标志物、生殖激素、甲状腺功能、糖化血红蛋白等，具体检测范围需参考配套试剂说明书 其他特性 可使用干电池，适合移动场景 支持连接LIS/HIS系统，便于数据管理
配套耗材
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元)
1 | 钙卫蛋白检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 1500