高清电子输尿管镜附件

| 品名 | 故障现象 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钳子 | 1、钳杆故障，钳口无法活 动；2、工作管多处凹痕。 | 1 | 400 |
| 肾盂镜 | 1、棒镜断裂；2、眼罩磨损； 3、物镜破损；4、光纤脱胶； 5、阀门漏气；6、保护片破损 7、图像模糊、阴影、部分缺 失。 | 1 | 14500 |
| 高清电子 输尿管镜 | 1、工作管前端11cm处有压 痕；2、标识环断裂；3、光纤 脱胶；4、器械口损伤;5、图 像模糊。 | 1 | 12000 |
| 高清电子 输尿管镜 | 1、眼罩磨损；2、物镜开胶； 3、光纤腐蚀；4、阀门漏气； 5、图像模糊。 | 1 | 13500 |
| 德国狼牌，参考规格：11278VU |  |  |  |
| 合计 |  |  | 40400.00 |