
电动升降PT床、电动起立床

竞争性谈判文件
项目编号：HKPH2026-34

采 购 人：海口市人民医院
二〇二六年六月
第一章  竞争性谈判公告

电动升降PT床、电动起立床组织竞争性谈判，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、项目名称、编号、内容及技术要求
1、项目名称：电动升降PT床、电动起立床
2、项目编号：HKPH2026-34
3、预算金额：277,864.00元  
4、交货时间：乙方应自合同生效之日起30天内将全部产品无偿运送至甲方指定地点安装、调试，并经甲方验收合格后交付。  

5、付款方式：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款；

（2）乙方组织安装调试运转正常，并通过培训、验收合格，提交全部配套材料，甲方在收到乙方开具合法有效的全额发票后向乙方支付合同总金额的30%；

（3）设备安装验收合格满6个月后，甲方向乙方支付合同总金额的35%；

（4）设备安装验收合格满1年后，如无质量问题一次性无息付清余款5%。 
6、采购需求：一批不分包，电动升降PT床、电动起立床，其他详见《用户需求书》。
7、本项目不接受联合体投标。
供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.本项目的特定资格要求： 

2.1 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函； 

2.2具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，需要在投标时提供具有法人资格的总公司授权） 

2.3 供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料截图并加盖公章或提供声明函（加盖公章））
3、本项目不接受以联合体形式参加采购活动。
三、报名
1、时间：2026年06月29日至07月01日07：45-12：00，14：30-17：30（北京时间，法定节假日除外）；
2、报名需提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一的公司提供营业执照复印件）、法人身份证明、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件，“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关资料截图，以上材料复印件加盖公章扫描发送至邮箱号cwkgongzi@163.com(注明项目名称、公司名称及联系方式）。
四、报价截止时间、谈判时间及地点
1、递交投标文截止时间：2026年07月03日下午15：00；
2、开标时间：2026年07月03日下午15：00；
3、开标地点：海口市人民医院11号楼A座12楼开标室1233，如有改动另行通知。。
4、发布采购信息媒体：海口市人民医院官网http://www.haikoumh.com.cn/。
五、联系方式
联系人：王工

咨询邮箱：cwkgongzi@163.com
 联系电话：0898-66189960
纪检监察办：66189509
第二章  供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海口市人民医院

1.2 供应商：指在海口市人民医院官网取得谈判文件并参加交易谈判的供应商。
2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标采购部组织的本次报价活动。

3．合格的供应商

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力。

供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。谈判文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）供应商无不良信用记录。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成,包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  响应文件格式

第六章  评审方法和程序
请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标采购部联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标采购部提出，招标采购部将以书面形式进行答复，同时招标采购部有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有获取了同一谈判文件的供应商。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标采购部可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标采购部最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标采购部决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更时间在官网公告。

三、响应文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价，且不得超过预算价，超过预算价的做废标处理。

10.2报价均须以人民币为计算单位，保留小数点后两位。

11．谈判保证金

本项目不需要提交保证金。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标采购部可于报价有效期满之前，征得供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其报价文件。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份（采用胶装方式装订，不得使用活页夹、塑料拉杆等易拆卸方式）。其中正本壹份，副本贰份，电子版一份（U盘）密封提交，并在报价文件密封袋上标示。（电子版应为正本签字盖章后的完整扫描件（PDF格式））
13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载报价文件中，否则视为无效响应文件；
13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

13.5 报价文件未按上述数量、签署及形式要求编制的，将不能通过初步评审。

四、响应文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 供应商应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章,报价文件需胶装。封皮上均应写明：

致：海口市人民医院

项目名称：电动升降PT床、电动起立床
注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，其报价文件将被拒绝接收。

15．报价截止时间

15.l 供应商须在报价截止时间前将报价文件送达招标采购部规定的报价地点。
15.2 供应商的授权代理人须携带《法定代表人授权书》及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为报价文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3 若招标采购部推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.4 在报价截止时间后递交的报价文件，招标采购部将拒绝接受。
五、开标、评标

16．开标

16.l 在第一章/响应邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由采购人主持，供应商和有关方面代表参加。

16.2 开标时，供应商的法定代表人或经其正式授权的授权代表须携带个人身份证（或其他有效证件）复印件和授权委托书（非法定代表人出席开标会议适用）亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标会议的，则视为认可开标情况。
16.3 开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由委托的公证机构检查并公证，对密封等情形予以确认。

16.4 采购人、公证员（如有）将查验响应文件加密情况，确认无误后进行解密并唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购人将作开标记录。

16.5按照第21条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。
17．评标委员会
评标委员会由采购人组织有关专家共3人以上的单数组成，专家均从采购人评审委员库中随机抽取产生。负责评审所有响应文件并推荐中标侯选人。

18.对响应文件的资格性审查和符合性审查 

18.1资格性审查的内容包括：

（1）供应商资格是否符合竞争性谈判文件规定的条件

（2）响应文件递交情况：正本和副本数量

（3）响应文件签署情况

18.2符合性审查的内容包括：

（1）响应文件内容是否齐全

（2）对竞争性谈判文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

18.3所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货时间等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

18.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

18.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

18.4.l报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准

18.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

18.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

19.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
19.3 供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

19.4 并非每个供应商都将被询标。

20.评审及推荐成交候选人

20.1 谈判小组分别对通过初步审查的响应文件进行评价和比较。

20.2 谈判小组按竞争性谈判文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐3名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

21．评审过程保密

21.l 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

21.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3 在评审期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

21.4 采购人和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

22．推荐成交候选人原则

22.1谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐3名以上成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商将在海口市人民医院官网上公示。
22.2出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23. 质疑处理

23.1 接收质疑函方式：供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；潜在供应商对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件之日起7个工作日内提出。

23.2 联系部门、联系电话和通讯地址详见本竞争性谈判文件中第一章采购公告。

23.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24．成交通知

24.l 采购人应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

24.2 预成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到，并同意接受。

24.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

25．签订合同

25.l 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，给采购人造成损失的，预成交供应商还应承担赔偿责任。

25.2 竞争性谈判文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

七、其它
25.4 供应商必须根据所投货物及服务的内容、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物及服务的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权取消其成交资格，并报政府采购主管部门严肃处理。

用户需求书

一、项目名称、编号、内容及技术要求
1、项目名称：电动升降PT床、电动起立床
2、项目编号：HKPH2026-34
3、预算金额：277,864.00元    
4、交货时间：乙方应自合同生效之日起30天内将全部产品无偿运送至甲方指定地点安装、调试，并经甲方验收合格后交付。 
5、付款方式：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款；

（2）乙方组织安装调试运转正常，并通过培训、验收合格，提交全部配套材料，甲方在收到乙方开具合法有效的全额发票后向乙方支付合同总金额的30%；

（3）设备安装验收合格满6个月后，甲方向乙方支付合同总金额的35%；

（4）设备安装验收合格满1年后，如无质量问题一次性无息付清余款5%。

6、采购需求：一批不分包，电动升降PT床、电动起立床，其他详见《用户需求书》。
7、本项目不接受联合体投标。
★ 二、电动升降PT床、电动起立床用户需求

★[image: image1.png]I I o E—

# G B i8]
HZFFEPTER 16533 8 132264 & 54
HENRIR 18200 8 145600 = B4E
A0 H B S5

G 277864 KRG [RHUETT AT HE b B e





★（一）技术参数
电动升降PT床
技术参数：

1、驱动系统:采用直线电机或同等及以上稳定性的电动驱动系统，确保床体运行平稳、安全。

2、移动与固定功能:产品需具备便捷的移动与固定功能转换机制(四轮同步联动制动升降脚轮系统)。

3、床面材质:采用抗菌、耐磨、高阻燃、防划的医用级皮革，床体弹力好，舒适易清洁。

4、运行模式:具备防过热保护及间歇运行功能，保障设备长期使用的安全性。

5、床体重量:床体重量≤130kg。

6、床面规格(长x宽):长≥200cm，宽≥120cm。

7、升降高度:最低高度≤45cm，最高高度≥90cm。

8、背板活动角度:背板可调节角度≥80°。

9、安全保护:配备紧急停止开关，确保突发情况下的操作安全。

10、控制系统:配备手控器或脚踏控制器，治疗师可根据需要灵活调节床体的升降及背板功能，以获得最佳的舒适度和便利性。

11、安全工作载荷:床板的安全工作荷载≥170kg(或患者安全承重≥135kg)。

12、电气参数:电压:a.c.220V，50Hz;输出功率≥150VA。

13、防进液程度:防进液等级≥IPX4。

14、液压升降平台规格：长≥100cm，宽≥60cm，最低高度≤45cm，最高高度≥100cm

15、液压升降平台最大承重≥170kg，脚轮尺寸直径≥100mm

16、配置：床体1台、液压升降平台1个、手控器或脚踏控制器1个。

电动起立床

技术参数：

1、设备组成:设备主要由床面、床架、脚踏板、手持控制器、推杆电机、扶手桌面、绑带及急停开关等组成。

2、患者固定方式:需使用腰部、腿部等固定带，将患者安全固定于床面。

3、辅助调节功能：具备可调扶手和餐板，方便不同体型和身高的患者使用。

4、床面材质:采用抗菌、耐磨、高阻燃、防划的医用级皮革，床体弹力好，舒适易清洁。

5、紧急释放机制:设备具备断电应急功能，在突发断电情况下，可通过手动操作(如旋转把手、按压释放阀等)将床体缓慢下降至水平位，确保患者安全。

6、操作方式:配备手控器控制，操作便捷。

7、床面尺寸:床面长度≥1800mm，宽度≥650mm。

8、起立角度:起立角度范围应包含0°~85°。

9、脚踏板调节功能:脚踏板具备内外翻及跖屈背屈调节功能，内外翻调节范围≥±25°，跖屈背屈调节范围≥±10°。
10、安全保护：配备紧急停止开关。

11、安全工作载荷：床板的安全工作荷载≥1700N。

12、电气参数：电源： a.c.220V，50Hz 。
13、输入功率：输入功率≥450VA。

14、配置：床体1张、急停开关1个、手持控制器1个、扶手1对、餐桌1个。

★（二）产品质量及售后服务要求

 1、产品质量

1）产品符合国家有关质量技术标准及相关产品质量标准的要求。

2）产品包装、标签、国产产品合格证（进口产品报关手续）、说明书等必须符合国家有关规定。

3）产品来源渠道必须合法合规。

4）保证所投产品在正确安装、正常运转和保养的情况下具有稳定的性能；质保期内保证设备开机率≥95%。

5）所提供的产品不侵犯他人知识产权。
2、产品生产期限

产品为原厂全新未使用过的，国产设备的生产日期应为签订合同之日起前6个月以内，进口设备的生产日期应为签订合同之日起前12个月以内。

3、培训计划

1）提供免费培训服务，生产厂家工程师或厂家授权供货商技术服务人员到现场培训用户使用、操作、维护、保养等相关技术服务，并提供培训方案。

2）对于开展新技术或重要技术，如用户需要外出学习培训的，中标方应免费支持用户至少2人外出学习。

4、验收

1）乙方负责发货到甲方指定地点后，双方协助开箱清点货物，如果发现数量不足或有质量、技术问题，乙方应自发现问题之日起15个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的各项直接或间接损失费用。

2）产品安装后，乙方、生产厂家（或厂家授权的单位）、甲方使用科室、医疗设备处监管工程师及管理人员约定时间对产品进行正式验收，并由乙方组织人员培训。

3）乙方按合同约定按时提供设备的，国产设备3个月内完成验收，进口设备6个月内完成验收。

4）产品验收合格后，乙方应向甲方提供全部与产品或者产品相关的配套材料，包括相应的操作手册、维护手册、产品说明书、质量保证文件、服务指南、进口产品报告单或是国产产品合格证，产品验收单及培训相关记录表等；计量产品还须提供计量校准证书，特种设备产品须提供使用登记证书。

5）进口的医疗器械应当有中文说明书、中文标签，说明书、标签应当符合《医疗器械监督管理条例》规定以及相关规定标准的要求，没有中文说明书、中文标签或是说明书、标签不符合相关规定的，不得进口。如乙方未向甲方提供符合要求的中文说明书、中文标签，乙方应向甲方承担合同总金额10%的违约金，因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。
5.售后服务

1）按国家和海南省相关技术标准，乙方确保产品质量合格，并为全新未使用过的原厂正品，自产品验收合格之日起算承诺硬件质保期                      60个月，（一旦做出承诺，后期若发现设备的预期使用寿命比质保期短，每少一年按合同总金额的5%进行扣减，不足一年按一年计算）如有软件，软件系统终身免费升级，配套的信息软件终身免费开放，且厂家需要提供硬件质保、软件免费开放及终身免费升级的承诺函。质保期内若出现质量问题乙方提供免费维修（人为、自然灾害造成产品损坏除外）。

2）质保期内，设备出现故障，免费维修及免费更换零配件。
3）在质保期内，自甲方通知之时起，乙方应12小时内响应提供售后服务；如远程不能解决问题，应自甲方通知之时起在48小时内到现场处理；自甲方通知之日起，乙方对2日内不能解决的问题，须提供备用的产品供甲方使用，若设备或配件需要送回生产厂家维修的，乙方承担往返产生的费用。

4）在质保期内，若乙方不按本合同约定提供售后服务的，甲方可以自行聘请第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担，包括但不限于差旅费、材料费、维修费、零件费等，甲方有权从任何一笔应支付给乙方的费用中予以扣除并不承担任何违约责任。

5）质保期内，乙方应按每季度一次的频率定期上门对设备进行维护保养，两次维护保养时间间隔至少为3个月，每次维护保养结束后在2个工作日内向甲方反馈设备运行情况，每年应确保按时完成共4次维护保养，并提供保养记录存档。每次维护保养前，乙方需提前5 个工作日与甲方预约具体的维护保养时间，以便甲方做好相应的准备工作。若乙方未能按时履行上述维护保养及反馈、存档义务，每逾期一次，应按照合同总金额的 10% 向甲方支付违约金；若因乙方未按时保养导致设备出现故障或损坏，乙方应承担由此产生的一切维修费用及给甲方造成的全部损失。

6）质保期结束，提供设备的终身维修服务及技术咨询，只收取更换配件的成本费用，确保原厂配件常年供应。

第四章  合同条款

     （本合同仅供参考，最终以甲乙双方协商签订合同为准）
购销合同
项目名称：                           
项目编号（包号）：                 
甲    方：海口市人民医院

联系电话：66189527、66189743
乙    方：                       

联系电话：                    
签订日期：  XXXX年XX月XX日 

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、XXXX项目（项目编号（包号）：XXXX）采购结果 ，就甲方向乙方采购设备的相关事宜，经双方友好协商一致，达成以下条款以共同遵守。

1.产品明细
	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	注册证号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）：
	

	总金额（大写）：

注：此费用为固定费用，在合同期限内不得因任何原因变更，除非双方另有书面协议。


2.交货

（1）交货地址：海南省海口市人民大道43号（海口市人民医院）甲方指定地点。

（2）交货时间：乙方应自合同生效之日起XX天内将全部产品无偿运送至甲方指定地点安装、调试，并经甲方验收合格后交付。

3.产品质量

(1)产品符合国家有关质量技术标准及相关产品质量标准的要求。

(2)产品包装、标签、国产产品合格证（进口产品报关手续）、说明书等必须符合国家有关规定。

（3）产品来源渠道必须合法合规。

（4）保证所投产品在正确安装、正常运转和保养的情况下具有稳定的性能；质保期内保证设备开机率≥95%。

（5）所提供的产品不侵犯他人知识产权。
4.产品生产期限

产品为原厂全新未使用过的，国产设备的生产日期应为签订合同之日起前6个月以内，进口设备的生产日期应为签订合同之日起前12个月以内。

5.培训计划

1.提供免费培训服务，生产厂家工程师或厂家授权供货商技术服务人员到现场培训用户使用、操作、维护、保养等相关技术服务，并提供培训方案。

2.对于开展新技术或重要技术，如用户需要外出学习培训的，中标方应免费支持用户至少2人外出学习。

6.验收

（1）乙方负责发货到甲方指定地点后，双方协助开箱清点货物，如果发现数量不足或有质量、技术问题，乙方应自发现问题之日起15个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的各项直接或间接损失费用。

（2）产品安装后，乙方、生产厂家（或厂家授权的单位）、甲方使用科室、医疗设备处监管工程师及管理人员约定时间对产品进行正式验收，并由乙方组织人员培训。

(3)自签订合同之日起算，若乙方按合同约定按时提供设备的，国产设备3个月内完成验收，进口设备6个月内完成验收。

（4）产品验收合格后，乙方应向甲方提供全部与产品或者产品相关的配套材料，包括相应的操作手册、维护手册、产品说明书、质量保证文件、服务指南、进口产品报告单或是国产产品合格证，产品验收单及培训相关记录表等；计量产品还须提供计量校准证书，特种设备产品须提供使用登记证书。

（5）进口的医疗器械应当有中文说明书、中文标签，说明书、标签应当符合《医疗器械监督管理条例》规定以及相关规定标准的要求，没有中文说明书、中文标签或是说明书、标签不符合相关规定的，不得进口。如乙方未向甲方提供符合要求的中文说明书、中文标签，乙方应向甲方承担合同总金额10%的违约金，因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。
7.售后服务

（1）按国家和海南省相关技术标准，乙方确保产品质量合格，并为全新未使用过的原厂正品，自产品验收合格之日起算承诺硬件质保期XX个月(一旦做出承诺，后期若发现设备的预期使用寿命比质保期短，每少一年按合同总金额的5%进行扣减，不足一年按一年计算），如有软件，软件系统终身免费升级，配套的信息软件终身免费开放，且厂家需要提供硬件质保、软件免费开放及终身免费升级的承诺函。质保期内若出现质量问题乙方提供免费维修（人为、自然灾害造成产品损坏除外）。

（2）质保期内，设备出现故障，免费维修及免费更换零配件。
（3）在质保期内，自甲方通知之时起，乙方应12小时内响应提供售后服务；如远程不能解决问题，应自甲方通知之时起在48小时内到现场处理；自甲方通知之日起，乙方对2日内不能解决的问题，须提供备用的产品供甲方使用，若设备或配件需要送回生产厂家维修的，乙方承担往返产生的费用。

（4）在质保期内，若乙方不按本合同约定提供售后服务的，甲方可以自行聘请第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担，包括但不限于差旅费、材料费、维修费、零件费等，甲方有权从任何一笔应支付给乙方的费用中予以扣除并不承担任何违约责任。

（5）质保期内，乙方应按每季度一次的频率定期上门对设备进行维护保养，两次维护保养时间间隔至少为3个月，每次维护保养结束后在2个工作日内向甲方反馈设备运行情况，每年应确保按时完成共4次维护保养，并提供保养记录存档。每次维护保养前，乙方需提前5 个工作日与甲方预约具体的维护保养时间，以便甲方做好相应的准备工作。若乙方未能按时履行上述维护保养及反馈、存档义务，每逾期一次，应按照合同总金额的 10% 向甲方支付违约金；若因乙方未按时保养导致设备出现故障或损坏，乙方应承担由此产生的一切维修费用及给甲方造成的全部损失。

（6）质保期结束，提供设备的终身维修服务及技术咨询，只收取更换配件的成本费用，确保原厂配件常年供应。
8.付款方式
乙方指定收款账户信息：

开户名称：
开户银行：

账    号：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款；

（2）乙方组织安装调试运转正常，并通过培训、验收合格，提交全部配套材料，甲方在收到乙方开具合法有效的全额发票后向乙方支付合同总金额的30%；

（3）设备安装验收合格满6个月后，甲方向乙方支付合同总金额的35%；

（4）设备安装验收合格满1年后，如无质量问题一次性无息付清余款5%。
9.违约责任条款

（1）乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知15日内提供符合约定标准的产品，如逾期交付的，每逾期一日承担合同总金额万分之五的违约金。

（2）乙方未按本合同约定交付合格的产品，则每延期一日，乙方应向甲方承担相当于合同总金额万分之五的违约金，延期交付产品超过 15日的，则甲方有权解除合同，合同解除当日，乙方应向甲方支付相当于合同总金额10%的违约金，因此给甲方造成其他损失的，乙方仍然应负责赔偿。

（3）甲乙双方因不可抗拒因素违反了本合同条约，不视为违约，但应及时告知并友好协商，尽可能减少双方损失。

（4）未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下权利或义务的行为对甲方不发生效力，甲方有权单方面解除本合同。

（5）乙方提供的产品不得侵犯他人的知识产权，若因此出现知识产权争议，乙方承担全部责任及处理此争议所产生的全部费用（包括但不限于应诉费及赔偿费）；若出现的争议涉及诉讼或仲裁并牵连甲方的，则甲方为了处理诉讼或仲裁案而发生的律师费、差旅费、调查费及诉讼费或仲裁费等均由乙方承担；若发生的争议在30天内无法得到有利于甲方的结果，则甲方有权解除合同。

（6）如产品质量达不到供货标准或产品数量不符合约定的，乙方应立即采取补足、更换等补救措施直至通过甲方验收止，由此产生的费用和逾期责任由乙方承担。且甲方有权视乙方违约程度，决定是否解除本合同。

（7）若认定为假冒伪劣产品导致停用查封，除按法律法规处罚外，还须全额赔偿给予医院造成的所有损失。

（8）因乙方原因导致甲方决定解除本合同的，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起三日内退还已收全部款项（未付费用不再支付），并按本合同总金额10%的比例向甲方支付违约金。

（9）本合同项下，乙方需向甲方支付的违约金、赔偿金等，甲方有权直接从尚未支付的合同款项中扣除；不足的部分，自甲方通知乙方之日起，乙方应在3日内补足。

（10）乙方在产品安装过程中，运输途中出现的损坏、遗失，由乙方承担相应的责任和损失，且乙方应及时给甲方免费更换符合质量要求的设备。

（11）乙方须确保供给甲方的产品在验收合格后即可使用，如有配带专机专用耗材的，应一并响应，不得存在先采购产品后发现没有耗材使用的现象，一旦发现乙方需向甲方支付合同总金额10%的违约金。

（12）如乙方提供的产品不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，甲方使用乙方提供的产品造成自身或他人人身、财产损害的，乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的损失，包括但不限于甲方为了处理相关诉讼或仲裁案而支出的律师费、差旅费、调查费、诉讼费、仲裁费、保全保险费、保全费、鉴定费、公证费、行政罚款等费用。

10.争议解决

（1）本合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后60天仍不能解决，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

（2）为解决纠纷而发生的费用由违约方承担。包括但不限于为诉讼而支出的诉讼费用、律师费、差旅费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费等守约方为实现债权而支出的一切费用。
（3）产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其他事项和条款仍应继续履行，如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。
11.医疗卫生机构医药产品廉洁购销条款

（1）甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医疗设备、医用耗材等医药产品。

（2）甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

（3）甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

（4）严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

（5）乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

（6）乙方指定    作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

（7）乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

（8）乙方与甲方业务往来中，乙方所提供的发票是增值税发票，且均需通过合法途径领购，其发票真实、准确、完整，符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关规定，不存在任何阴阳发票、虚假发票等。如果违反上述承诺，甲方发现乙方提供任何非法增值税发票，不予退还，直接上报财政、税务及纪检部门处理，且甲方有权单方面终止与乙方签署的任何合同协议、业务往来及一切款项支付，乙方愿意承担相应法律责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。
12.通知与送达

（1）对于履行本合同过程中需要向对方送达的文件或资料，甲乙双方中的任何一方授权的代表签收即视为送达；如以邮寄形式送达的，向各方指定的如下邮寄地址通过特快专递的方式投寄该文件之日起的第三日即视为送达：

甲方指定的邮寄地址：海口市海甸岛人民大道43号海口市人民医院
收件人：凌女士           联系电话：66189743
乙方指定的邮寄地址：

收件人：            联系电话：
（2）甲乙双方可指定各自的电子邮箱作为接收通知或文件的方式，按照如下电子邮箱进行发送，则在发送后的第一个工作日即视为有效送达：

甲方指定的电子邮箱：yxgcc66189527@163.com      

乙方指定的电子邮箱：                

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。

（4）以上送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼，送达主体可以是协议各方、人民法院及各行政机关。

双方共同确认：上述合同中的地址适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使诉讼法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

13.其他

（1）会议纪要、往来信函、询价文件、招投标文件、合同附件、《成交通知书》及补充协议均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力和履约义务。
（2）本合同组成包括：合同条款、产品配置清单、成交通知书。

（3）乙方售后服务负责人：        ；联系电话：         。

     供货公司常用办公电话：
     厂家售后服务工程师：        ；联系电话：         。

     乙方业务联系人：            ；联系电话：         。
14.合同生效

本合同由甲乙双方签字并加盖单位公章之日起生效。

15.合同备案
本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：海口市人民医院（盖章）                乙方：            （盖章）
法人代表或授权委托人签字：                       法人代表或授权委托人签字：                     

第五章  响应文件格式

注：请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

1、响应函
海口市人民医院：

你们 HKPH2026-34（项目编号）竞争性谈判文件（包括更正公告，如果有的话）我们已收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受竞争性谈判文件的所有的条款和规定。

    （3）我们同意按照竞争性谈判文件第二章“供应商须知”第12条的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。 

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

  供应商名称：              （公章）
                        地址：            邮编：          

                        电话：            传真：          

                        法定代表人或被授权人（签字或签章）：                   

                        职务：                  

                        日期：                  
2、报价一览表
项目名称：电动升降PT床、电动起立床
项目编号：HKPH2026-34                                        金额单位：元
	投标总价

（人民币/元）
	大写
	

	
	小写
	

	交付期限及

服务地点
	交货期限：乙方应自合同生效之日起30天内将全部产品无偿运送至甲方指定地点安装、调试，并经甲方验收合格后交付。 
服务地点：采购人指定地点

	备   注
	1）报价中必须包含生产及供货、配送运输、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

2）在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。


附：分项报价明细表（请按以下格式提供）

报价表

	序号
	采购品名
	注册证/或备案名称
	生产厂家
	规格型号
	注册证号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	页码

	   1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   3
	   ……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）：
	
	
	


注：表内页码指医疗器械注册证/备案凭证在本文件中的页码
      供应商名称：（公章）

负责人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

配置清单

	序号
	采购品名
	产品名称

（依据注册证/备案凭证/厂家名称填写）
	生产厂家
	型号
	注册证编号
	数量
	单位
	页码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	
	
	

	填写说明：

1.表格可依据投标内容自行调整，但原有分项内容不可缺少。2.提供完整配置清单。

	随机附件

	序号
	产品名称
	数量
	页码

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	……
	
	

	
	
	
	


注：表内页码指医疗器械注册证/备案凭证/厂家说明函在本文件中的页码

说明函

我司生产的XX（产品名称），型号为XX，不属于医疗器械，上述产品信息与实物信息一致，特此说明。
                         生产厂家：XX公司

                                                 2026年XX月XX日
供应商名称：（公章）

负责人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

注：根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

3、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海口市人民医院：
兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海口市人民医院组织的（项目编号:HKPH2026-34、电动升降PT床、电动起立床）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与竞争性谈判文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字或签章之日起生效。

被授权人：       （签字或签章） 联系电话：                    
职    务：                      身份证号码：                 
公司名称：        （公章）      营业执照号码：              

法定代表人：      （签字或签章）联系电话：                   

职    务：                      身份证号码：                 

生效日期：2026年   月   日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面

注：本授权书内容不得擅自修改。
根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，可由分支机构的负责人进行授权。

4、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

承诺函：

致：（采购人）

我单位参与（项目名称）（项目编号：HKPH2026-34 ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。
7.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。

8.同意此承诺书在海口市人民医院官网公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字或签章）：

日期：
5、 政府采购谈判应答函-最终报价表

投标人名称： 
项目编号：HKPH2026-34
	投标人承诺（最终报价）：
人民币大写：                  元
 小写：￥                       元

	投标人承诺的其他条件：
报价单位：                 （盖章）
法人或授权代表签字：
                              日        期：2026年   月   日



注： 谈判结束后，参加谈判的供应商应在规定的时间内提交以上格式的最终报价，请各供应商提前准备，该表格无需装订在响应文件中。

6、服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件《用户需求书》中所有技术、商务、服务条款，并将所有技术、商务、服务要求列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。如响应文件所提供服务方案与该表不一致，以该表内容为准。供应商必须完全、逐条响应竞争性谈判文件《用户需求书》中带★的全部要求，不允许存在负偏离，否则将会导致废标，供应商必须根据所投项目的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。

	序号
	原技术、商务、服务要求

条款描述
	供应商技术、商务、服务要求条款描述
	偏离情况说明

（＋/-/=）
	索引

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


供应商名称（公章）：       法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。


2、供应商根据方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术、商务、服务要求条款描述” 中列出所投项目的详细技术、商务、服务情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

7、服务方案（或承诺）

此方案（或承诺）由供应商根据自身实际情况并结合竞争性谈判文件相关要求进行编制，格式由供应商自定。
 第六章  评审方法和程序
一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判。

在谈判的同时谈判小组对供应商的响应文件进行初步评审。

1、初步评审: 谈判小组将根据评审办法的规定，对响应文件进行初步评审。（附表1）；

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

（1）响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）超出经营范围报价的；

（3）报价有效期不足的；

（4）谈判小组根据竞争性谈判文件检查响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足竞争性谈判文件的要求的；

（6）谈判小组根据竞争性谈判文件对响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按竞争性谈判文件的要求作出相应的承诺的。

（7）报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

（8）主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的。

（9）谈判小组认为未实质性响应竞争性谈判文件的要求；

（10）没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

（11）违反国家和地方政府采购、法规的。

2、谈判结束后，谈判小组对供应商的最终形成的响应文件、谈判承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效供应商。

3、供应商数

   有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

    谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

   若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

   当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

   谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

    有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到3家或以上，谈判小组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足竞争性谈判文件要求时报价最低的供应商为本次竞争性谈判的成交候选人。

最后报价相同的，按技术指标优劣排序确定；技术指标仍相同的，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十八条之规定，由谈判小组采用随机抽取方式确定成交候选人。
五、评审报告 

（1）谈判小组依据评审结果出具评审报告。

六、谈判、评审过程的保密性

    接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

    谈判人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

变更技术方案的权利

    在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认。

　　对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

　　供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

附表1            初步审查表
项目名称： 电动升降PT床、电动起立床   项目编号：HKPH2026-34
	序号
	审查项目
	评审标准（无效投标认定条件）
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，需要在投标时提供具有法人资格的总公司授权
	□合格
	□合格
	□合格

	2
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（加盖公章）
	□合格
	□合格
	□合格

	3
	供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	提供“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料截图并加盖公章或提供声明函（加盖公章）
	□合格
	□合格
	□合格

	4
	投标文件的有效性、完整性
	响应文件的签署是否符合响应文件要求，且内容完整无缺漏（响应文件格式要求提供：1、响应函2、报价一览表（是否按照文件要求的格式提供报价），3、法定代表人授权书
 6、服务要求响应表（完全、逐条响应★要求，不允许负偏离）
	□合格
	□合格
	□合格

	5
	报价
	投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价
	□合格
	□合格
	□合格

	6
	必须为未被列入失信名单的投标人
	提供资格承诺函或采购公告发出后至开标截止时间前以下网址的的查询记录截图复印件（截图查询时间）（加盖公章）：信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）公示的失信被执行人（以跳转链接“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果为准）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单，以及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公示的政府采购严重违法失信行为信息记录。
	□合格
	□合格
	□合格

	结         论
	
	
	


注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”，不通过的，填写“不合格”、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

2、符合要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入评标程序。

3、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4、如投标文件中开标一览表（报价表）及其附件内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表及其附件为准，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号第五十九条法规进行修正，修正内容经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
评审委员会：
日期：


