 维修更换配件清单

	序号
	名称
	型号
	

	
	轴承
	900-023M
	1

	
	涡轮壳
	100-510-08
	1

	
	PM100 涡轮叶片
	100-510-31
	3

	
	轴承
	900-166
	1

	
	涡轮前轴承
	900-188
	1

	
	密封圈
	100-075-20
	1

	
	涡轮后轴承
	900-2-5
	1

	
	O 形圈
	903-038
	1

	
	锁刀弹簧
	905-088
	1

	
	传动轴
	M710425B001
	1

	
	高压气管
	M708764B001
	1

	
	前端高压气管接头
	100-510-66
	1

	
	传动轴卡簧
	902-048
	1

	
	钢珠
	901-033
	3

	
	涡轮后轴承座
	100-510-38
	1

	
	涡轮轴
	100-510-05
	1

	
	钢珠
	901-007
	2

	
	钢珠
	901-009
	2

	
	密封圈
	903-012
	1

	
	密封圈
	903-016
	1

	
	密封圈
	903-017
	1

	
	密封圈
	903-030
	1

	
	尼龙波形管
	910-120
	1

	
	低压气管
	M405284B001
	1

	
	密封圈
	903-037
	1

	
	密封圈
	903-039
	1

	
	密封圈
	903-040
	1

	
	密封圈
	903-30-622
	1

	
	锁刀滑环
	M710428B001
	1

	
	锁刀轴滑环
	M710433B001
	1

	
	配气盘
	100-510-18
	1

	
	轴承座
	100-510-64
	1

	
	高压气管卡箍
	906-063
	2

	
	弹簧
	120-051-23
	1

	
	后端高压气管接头
	120-051-30
	1

	
	合计
	
	76500.00（元）


