## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 国产/不限条件 | 功能参考需求
1 | 血管斑块旋切控制装置 | PVCN100 | 个 | 50,000.00 (伍万元整) | 1 | 50000 | 不限条件 | 血管斑块旋切系统将前向旋切头端、主动抽吸系统及侧向扩张刀片“三合一”，既能打磨钙化、切除斑块及血栓、抽吸碎屑，同时提供了灵活多样的治疗尺寸选择，能够使管腔获益最大化。该系统还具备差异化切割技术，在高速旋转打磨钙化、切割斑块及血栓时，不会损伤血管壁等软性组织，同时抽吸功能避免了保护伞的使用，减少额外耗材使用，更好地保障了术中患者的安全。技术参数及配置要求：1、该装置与斑块旋切导管联合使用，为导管头端提供动力，使得导管头端可以以70000/min的速度高速旋转，并因旋转形成负压，使得切除的管腔内容物可以通过导管被抽吸出体外。同时提供生理盐水滚轴泵，使得生理盐水可通过导管的灌注孔被灌注至体内，使得患者在手术期间保持等容，减少患者管腔受损的风险；2、设备包括以下可视指示： LED显示屏：位于装置前端，显示导管工作时间及术中报警预警 交流电源开关：指示 装置开机；3、需联合输液架使用，可通过背后的机械抓固定在输液架上。
配套耗材
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 预计年用量 | 最高限制合计（元） | 是否集采 | 是否挂网产品
1 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112260-002 | 个 | 35000 | 4 | 140000 | 否 | 是
2 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112260-003 | 个 | 35000 | 4 | 140000 | 否 | 是
3 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112262-002 | 个 | 35000 | 4 | 140000 | 否 | 是
4 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112262-003 | 个 | 35000 | 2 | 70000 | 否 | 是
5 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112264-002 | 个 | 35000 | 2 | 70000 | 否 | 是
6 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112264-003 | 个 | 35000 | 3 | 105000 | 否 | 是
7 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112266-002 | 个 | 35000 | 3 | 105000 | 否 | 是
8 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 112266-003 | 个 | 35000 | 3 | 105000 | 否 | 是